УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности»

(40 часов)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 4 |
| 1.1 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 1 |
| 1.2 | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 1 |
| 1.3 | Противопожарный режим на объекте | 1 |
| 1.4 | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 6 |
| 2.1 | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 1 |
| 2.2 | Аккредитация | 1 |
| 2.3 | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 1 |
| 2.4 | Федеральный государственный пожарный надзор | 1 |
| 2.5 | Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности | 1 |
| 2.6 | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 1 |
| 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 14 |
| 3.1 | Классификация пожаров | 1 |
| 3.2 | Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов | 1 |
| 3.3 | Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности | 1 |
| 3.4 | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 1 |
| 3.5 | Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам | 1 |
| 3.6 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 1 |
| 3.7 | Молниезащита зданий и сооружений | 1 |
| 3.8 | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 1 |
| 3.9 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 1 |
| 3.10 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 1 |
| 3.11 | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 1 |
| 3.12 | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 1 |
| 3.13 | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 1 |
| 3.14 | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий | 1 |
| 4 | Система предотвращения пожаров | 2 |
| 4.1 | Способы исключения условий образования горючей среды | 1 |
| 4.2 | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 1 |
| 5 | Системы противопожарной защиты | 12 |
| 5.1 | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 1 |
| 5.2 | Пути эвакуации людей при пожаре | 1 |
| 5.3 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2 |
| 5.4 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 1 |
| 5.5 | Система противодымной защиты | 1 |
| 5.6 | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 1 |
| 5.7 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 1 |
| 5.8 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 1 |
| 5.9 | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 1 |
| 5.10 | Общие требования к пожарному оборудованию | 1 |
| 5.11 | Источники противопожарного водоснабжения | 1 |
|  | Итоговая аттестация | 2 |
|  | ИТОГО: | 40 |