УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»

(40 часов)

.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 |
| 1.1 | Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 1 |
| 1.2 | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 1 |
| 1.3 | Противопожарный режим на объекте | 1 |
| 2 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 10 |
| 2.1 | Классификация пожаров | 1 |
| 2.2 | Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 1 |
| 2.3 | Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов | 1 |
| 2.4 | Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции | 1 |
| 2.5 | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 1 |
| 2.6 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 1 |
| 2.7 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 1 |
| 2.8 | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. Печное отопление | 1 |
| 2.9 | Требования к многофункциональным зданиям и комплексам. Правила проектирования. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности людей в них | 1 |
| 2.10 | Требования пожарной безопасности к жилым помещениям | 1 |
| 3 | Системы противопожарной защиты | 11 |
| 3.1 | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 1 |
| 3.2 | Пути эвакуации людей при пожаре | 1 |
| 3.3 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1 |
| 3.4 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 1 |
| 3.5 | Система противодымной защиты | 1 |
| 3.6 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 1 |
| 3.7 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 1 |
| 3.8 | Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации | 1 |
| 3.9 | Общие требования к пожарному оборудованию | 1 |
| 3.10 | Источники противопожарного водоснабжения | 1 |
| 3.11 | Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 | 1 |
| 4 | Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) | 3 |
| 5 | Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений (Ф2) | 3 |
| 6 | Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения (Ф3) | 3 |
| 7 | Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4) | 3 |
| 8 | Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5) | 2 |
|  | Итоговая аттестация | 2 |
|  | ИТОГО: | 40 |